Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Materiál na 14. rokovanie

Miestneho zastupiteľstva

dňa 19.6. 2012

# Návrh

# Všeobecného záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii  na území M.Č. Bratislava- Dúbravka

# ___________________________________________________________________________

# Predkladá:                                                           Materiál obsahuje:

Ing. Ján Sandtner                                                 1.  Návrh uznesenia MZ

starosta                                                                 2. Uznesenie MR

3. Dôvodovú správu

4. Doložku finančných, ekonomických,

enviromentálnych vplyvov, vplyvov na

zamestnanosť a životné prostredie

5. Návrh VZN

Zodpovedá :

Ing. Jana Chválová

# Vedúca oddelenia životného prostredia

Spracoval :

Ing. Jana Chválová

oddelenie životného prostredia

jún 2012

# Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

# všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava – Dúbravka  č. ../2012  o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii   na území mestskej časti Bratislava- Dúbravka s účinnosťou od 1. augusta 2012.

Uznesenie MR č. 107/2012

Miestna rada

# odporúča

# miestnemu zastupiteľstvu schváliť

návrh všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Dúbravka, o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území mestskej  časti Bratislava-Dúbravka s pripomienkou doplniť sankciu za nesplnenie povinnosti v § 5 ods. 3 nariadenia.

Hlasovanie :	       prítomní : 6         za : 6             proti : 0 	  zdržali sa :  0

Stanoviská komisií Miestneho zastupiteľstva

Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom  odporúča miestnemu

zastupiteľstvu po zapracovaní pripomienok predložené všeobecne záväzné nariadenie

schváliť.

Zasadanie komisie dňa 22.3.2012

Hlasovanie : Prítomní 7       za   7            proti 0                     zdržal sa   0

Komisia životného prostredia, bezpečnosti a  poriadku odporúča miestnemu zastupiteľstvu

predložené všeobecne záväzné nariadenie schváliť.

Zasadanie komisie dňa 24.5.2012

Hlasovanie : Prítomní 7       za   7            proti 0                     zdržal sa   0

Komisia školstva  vzala materiál na vedomie bez  pripomienok.

Zasadanie komisie dňa  2.4.2012.

Hlasovanie : Prítomní 8       za   8            proti 0                     zdržal sa   0

Komisia územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít  zobrala návrh

VZN na vedomie a odporúča ho schváliť.

Zasadanie komisie dňa  26.3.2012

Hlasovanie : Prítomní 7       za   4            proti 3                     zdržal sa   0

Komisia ekonomická odporúča  predložené všeobecne záväzné nariadenie schváliť.

Zasadanie komisie dňa 28.3.2012

Hlasovanie : Prítomní 5       za   5            proti 0                     zdržal sa   0

Komisia sociálno zdravotná a bytová prerokovala  predložené všeobecne záväzné

nariadenie  bez pripomienok  a odporučila ho na ďalšie riešenie.

Zasadanie komisie dňa  25.4.2012

Hlasovanie : Prítomní   8     bez hlasovania

Dôvodová správa

V súčasnej dobe  sa stále častejšie  stretávame so zámermi majiteľov a užívateľov pozemkov v záhradkárskych osadách Veľká lúka, Tavárikova kolónia, Pri bielej studničke, Lamenice  rekonštruovať záhradné chatky na celoročne obývateľné objekty, často krát s bazénom.   Nakoľko tieto  odľahlé oblasti nie sú napojené na kanalizáciu, likvidácia odpadových vôd je možná jedine  zhromažďovaním  v žumpách a následným vyčerpaním, odvozom a likvidáciou na to oprávnenou osobou  v súlade so zákonom. Z dôvodu ochrany pôdneho fondu  a  vôd pred znečistením  je potrebné jednak viesť evidenciu žúmp na území mestskej časti,  ako i vykonávať kontrolnú činnosť na tomto úseku.

Nové všeobecne záväzné nariadenie č. .../2012 zo dňa ................ o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii  sa vydáva na základe  § 15 odsek 2 písm. a) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, v súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z.z., tiež zákona 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /Vodný zákon/. v znení zákona 230/2005 Z.z.)

Podľa zákona o vodách č.364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov má obec okrem iného aj povinnosť ochraňovať povrchové a spodné vody pred znečistením. Povinnosti obce sú zakotvené v § 63.

Z najdôležitejších pôsobností v prenesenom výkone  na úseku štátnej vodnej správy  rozhoduje vo veciach :

- povolenia  na odber povrchových vôd  a podzemných vôd  a ich iné užívanie pre potreby jednotlivých občanov ( domácností) uskutočnenie, zmenu  a odstránenie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom,

- -dáva vyjadrenie podľa § 28 k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať povolenie, a vyjadrenie k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu  a na domové žumpy,

- Vedie evidenciu o vodách ( § 29),

- Vykonáva štátny vodoochranný dozor  v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov( § 66 ods. 1) ,

- -prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb ( §77 ods.3 písm.a)

Navrhované VZN bližšie upravuje túto problematiku a informuje občanov o povinnostiach vyplývajúcich z príslušných zákonov .

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol prerokovaný v komisiách miestneho zastupiteľstva, pripomienky boli zapracované.

Doložka

finančných, ekonomických, enviromentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť

a podnikateľské prostredie ( zhodnotenie).

- Vplyv na financie.

Navrhované nariadenie  nemá vplyv na rozpočet mestskej časti.

- Vplyv na ekonomiku.

Realizácia navrhovaného VZN nebude  mať  finančný dopad  na obyvateľov   Mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

- Enviromentálny vplyv.

Pravidelnou kontrolou realizácie ustanovení navrhovaného VZN je vytvorený predpoklad pozitívneho vplyvu na udržiavanie a tvorbu zdravého životného prostredia

v mestskej časti.

- Vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

Navrhované nariadenie nemá negatívny dopad na zamestnanosť a podnikateľské prostredie mestskej časti.

- Doložka zlučiteľnosti

uvedený návrh je v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /Vodný zákon/. v znení zákona 230/2005 Z.z,

Návrh

| Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č..... /2012 zo dňa ......2012 |  |
| --- | --- |

o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, v súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z.z. a zákonom 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,,zákon“)  sa uznieslo  na nasledovnom všeobecnom záväznom nariadení  o zneškodňovaní  odpadových vôd zo žúmp a ich  evidencii:

§ 1

Účel nariadenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky zneškodňovania odpadových vôd, výstavby, prevádzky  a evidencie domových žúmp, zneškodňovania obsahu žúmp so zreteľom na  ochranu prírody, ochranu zdravia obyvateľov  s následným  zabezpečením verejného poriadku.

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

- Odpadová voda – je použitá voda v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, zdravotníckych, výrobných a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ sa po jej použití zmení jej kvalita (zloženie, teplota). Sem patrí aj priesaková voda zo skládok odpadov a odkalísk.

- Splašková voda – je použitá voda, ktorá pochádza z ľudských obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností z domácnosti, z kúpeľní, zo stravovacích   zariadení a iných podobných zariadení a nie je hromadená v žumpách. Splaškami sa nazývajú tekuté odpady produkované činnosťami v domácnosti a majú dve hlavné zložky:

  - šedú – kúpanie, sprchovanie, umývanie, na pranie odevov a umývanie podláh,

  - čiernu – odpadová voda zo záchodov a kuchynských výleviek.

- Priemyselná odpadová voda – voda z výrobných činností, priemyslu, služieb živností, ktorá má iný charakter ako splašková odpadová  voda a voda z povrchového odtoku.

- Komunálna odpadová voda –  voda zo sídelných útvarov, ktorá obsahuje prevažne splaškovú odpadovú vodu,  môže obsahovať aj vodu priemyselnú, a v prípade jednotnej stokovej siete aj vodu z povrchového odtoku.

- Povrchová voda – voda z atmosférických zrážok odvádzaná verejnou kanalizáciou.

- Verejná kanalizácia – samostatný súbor prevádzkových objektov a zariadení, ktorý slúži k verejnej potrebe, odvádzaniu odpadových vôd. Umožňuje odvádzanie a spravidla aj následné čistenie odpadových vôd.

- Žumpa -  zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku s monitorovacím zariadením, vybudovaná za účelom   akumulácie splaškových vôd z domácností s možnosťou kontroly jej nepriepustnosti.

§ 3

Zneškodnenie odpadových vôd

- Pôvodca odpadových vôd zodpovedá za nakladanie s odpadovými vodami. Je jeho povinnosťou ich vznik obmedzovať  podľa zákona.

- Vlastník nehnuteľnosti, kde vznikajú odpadové vody, je povinný pri ich zneškodňovaní dodržiavať zákonom stanovené právne predpisy.

- Pri nakladaní s odpadovými vodami je povinná každá osoba chrániť životné prostredie ako aj zdravie obyvateľov.

- Vlastník nehnuteľnosti na ktorej vznikajú odpadové vody  je povinný :

  - pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu,

1.pri pripojení na kanalizáciu dodržať technické podmienky miesta a spôsobu technického prevedenia pripojenia na verejnú kanalizáciu,

2.  uzatvoriť zmluvu  o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie.

  - pripojiť nehnuteľnosť na žumpu, prevádzkovanú vlastnou starostlivosťou tam, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia

- pri napojení na žumpu vyhotoviť prevádzkový poriadok a riadne dodržiavať jeho ustanovenia,

- uzatvoriť zmluvu s oprávnenou osobou na odvoz a likvidáciu odpadových vôd

§ 4

Stavebné podmienky na budovanie žumpy

- Žumpu je možné vybudovať tam, kde nie je možné odpadové vody odvádzať do verejnej kanalizácie.

- Žumpa musí byť umiestnená na nehnuteľnosti tak, aby bola prístupná na vyprázdňovanie, tiež tak, aby  bolo možné v budúcnosti jej pripojenie na verejnú kanalizáciu.

- Vlastník nehnuteľnosti je povinný požiadať mestskú časť  Bratislava-Dúbravka ( ďalej len ,,mestská časť“) – vecne príslušné oddelenie (oddelenie životného prostredia), o vyjadrenie k stavbe  žumpy  z hľadiska vplyvu na životné prostredie a to  aj v prípade, že žumpa je súčasťou projektovej dokumentácie predloženej  do konania o vydanie stavebného povolenia.

- Rovnakú povinnosť má aj majiteľ už používanej žumpy, ak  táto  nemá  vyjadrenie vecne príslušného oddelenia (oddelenie životného prostredia) mestskej časti Bratislava – Dúbravka. Majiteľ  musí požiadať o dodatočné vyjadrenie, k čomu  doloží zjednodušenú dokumentáciu preukazujúcu užitočný objem žumpy a jej technickú vybavenosť.

- Po vydaní užívacieho povolenia stavby stavebným úradom mestskej časti,  príslušné oddelenie mestskej časti (oddelenie životného prostredia)  zapíše žumpu do vedenej evidencie  možného znečisťovateľa podzemných vôd.

- Stavba žumpy musí zodpovedať technickým normám a príslušným právnym predpisom.

- Umiestnenie žumpy musí byť v súlade s normami  STN 75 5115  a STN 75 6081.

- Žumpa musí byť vodotesná, na dne s priehlbňou so skloneným dnom, aby bolo možné jej úplné vyčerpanie.

- Vo vzdialenosti max. 500 mm od okraja steny žumpy musí byť osadená zvislá monitorovacia rúra o priemere  150 - 200 mm uložená do štrkového lôžka 300 mm pod dolnou hranou základovej dosky žumpy. Spodná časť je perforovaná v rozsahu 500 mm.  Nad terénom je monitorovacia rúra opatrená odnímateľným vekom.

- Do žumpy nie je možné odvádzať zrážkové vody2.

- Stavebník je povinný ku kolaudácii predložiť doklad o skúške  vodotesnosti žumpy vypracovaný osobou alebo organizáciou oprávnenou vykonávať skúšky vodotesnosti žúmp.

- Nové žumpy od nadobudnutia  platnosti tohto nariadenia musia byť vyhotovené s monitorovacím zariadením. Prevádzkovateľ existujúcej žumpy je  povinný vybudovať monitorovacie zariadenie do 31.10.2013.

§ 5

Prevádzkové požiadavky na žumpy

- Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k úniku odpadovej vody do pôdy a podložia s jej následným priesakom do spodných vôd. Prevádzkovaním žumpy je povinný:

a) chrániť  životné prostredie, ako aj zdravie obyvateľov,

b) vypracovať prevádzkový poriadok žumpy  ( podľa prílohy č. 2) a riadne ho plniť,

c) viesť prevádzkovú knihu plnenia žumpy s intervalom kontroly a zápisu 1x za tri

mesiace

- Prevádzkovateľ žumpy je povinný vyprázdňovať žumpu na vlastné náklady firmou oprávnenou na túto činnosť a to  v intervale primeranom ku kapacite žumpy.

- Prevádzkovateľ je povinný 1x ročne vždy k 31. januáru zaslať na mestskú časť,   Oddelenie životného prostredia, doklad o legálnom vyprázdňovaní žumpy na príslušnom tlačive (príloha 1) s kópiou faktúry o likvidácii odpadových vôd zo žumpy. Túto povinnosť predloženia dokladov  má aj na požiadanie príslušníka mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy alebo zamestnanca mestskej časti. Táto povinnosť platí pre všetkých majiteľov žúmp.

- Prevádzkovateľ je povinný doklady o zneškodnení odpadových vôd uchovávať po dobu 5 rokov.

- Prevádzkovateľ je povinný v prípadoch odôvodneného podozrenia z úniku odpadových vôd, tiež pri zistení  znečistenia vôd, zabezpečiť  vykonanie skúšky vodotesnosti žumpy. Túto povinnosť mu môže nariadiť v záujme  ochrany životného prostredia  aj mestská časť.

- Prevádzkovateľ je povinný oprávnenej osobe umožniť odber vody z monitorovacieho zariadenia ku kontrole  vplyvu žumpy na okolité podzemné vody.

§ 6

Vyprázdňovanie obsahu žumpy

- Prevádzkovateľ  žumpy je povinný  zneškodňovať odpadové vody len prostredníctvom  osoby a firmy oprávnenej na zneškodňovanie odpadových vôd.

- Zakazuje sa vypúšťať žumpy do povrchových a podzemných vôd.

§ 7

Zodpovednosť za porušenie povinností

- Orgán štátnej vodnej správy uloží pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá koná v rozpore so zákonom.

- Za porušenie povinností na úseku stavebného poriadku orgány štátnej vodnej správy ukladajú pokuty podľa osobitných predpisov.

- Priestupku na úseku ochrany vôd sa dopustí ten,

  - odoberá povrchové vody alebo podzemné vody alebo vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním (§ 21 ods. 1 písm. a) prvý bod a písm. b) prvý bod a písm. c)) vodného zákona

  - umýva motorové vozidlá a mechanizmy v povrchových vodách alebo v odkrytých

podzemných vodách, alebo na miestach, z ktorých by uniknuté pohonné látky mohli

vniknúť do povrchových vôd alebo do podzemných vôd (§ 39 ods. 10).

c)   kto neumožní vykonať kontrolu monitorovacieho zariadenia žumpy.

- Priestupkom proti poriadku v správe podľa § 46 zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch  v znení neskorších predpisov  je aj porušenie povinností ustanovených v tomto nariadení.

( § 4, § 5, § 6)

- Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia sú oprávnené vykonávať orgány štátnej vodnej správy, mestskej časti a poverení zamestnanci mestskej časti.

- Za priestupok podľa

  - odst. 3 písm. b) možno uložiť pokutu do výšky 66,38 Eura,

  - odst. 3 písm. a) možno uložiť pokutu do výšky 99,58 Eura.

  - odst.  4 sa udeľuje pokuta 33 Eur.

- Ak nepovoleným vypúšťaním odpadových vôd alebo nedovoleným zaobchádzaním so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami dôjde k mimoriadnemu zhoršeniu vôd, pokutu možno uložiť až do výšky 165 969,59 Eura.

- Pri opakovanom porušení tohto nariadenia, mestská časť   ako výkonný orgán štátnej správy bude riešiť priestupok podľa osobitného  zákona.

- Priestupky podľa

  - odseku 3 písm. b) , c)  a   ods. 4 prejednáva mestská časť,

  - odseku 3 písm. a) prejednáva obvodný úrad životného prostredia.

- Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch.

§ 8

Sankcie

- Starosta mestskej časti môže uložiť pokutu právnickej osobe  alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie  za porušenie ustanovení tohto nariadenia podľa  zákona4,5   do výšky 6 638 Eur.

- Fyzickej osobe, prevádzkovateľovi žumpy môže byť uložená pokuta v priestupkovom konaní podľa zákona4.

§ 9

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2012.

Ing. Ján Sandtner

starosta

Príloha č. 1 k VZN č. ../2012

Hlásenie  o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp

Meno a priezvisko  	.....................................................................................

Adresa                       .....................................................................................

PSČ                      	.....................................................................................

Kontakt telefón/mobil   .....................................................................................

Mailová adresa             ....................................................................................

- Typ  a objem žumpy v m3 ........................................................................

...................................................................................................................

- Firma, ktorá vykonala likvidáciu odpadových vôd*(názov,adresa,IČO) ....................................................................................................................................................................................................

- Objem odčerpanej odpadovej vody v  m3 ...............................................

- Počet čerpaní za príslušný rok (priložiť kópiu potvrdenia).......................................

...................................................................................................................

- Množstvo odobranej vody za príslušný rok**:

- Z verejného vodovodu v m3.....................................................................

- Zo studne v m3.......................................................................................

Čestne prehlasujem, že mnou uvedené údaje v bodoch 1-5 sú pravdivé

a uvedomujem si právne dôsledky v prípade neuvedenia pravdivých skutočností.

V Bratislave dňa............. 				.......................................

Podpis

Prílohy: *Doklad (faktúra, pokladničný doklad) za zlikvidovanú odpadovú vodu oprávnenou osobou (kópia)

** Vyúčtovacia faktúra za dodanú vodu (kópia)

# Príloha č. 2  k VZN č.  ........../2012

V Z O R

# PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

# PRE PREVÁDZKU A ÚDRŽBU

# ŽUMPY

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

# EVIDENČNÝ LIST č.

––––––––––––––––––––––––––-––––––––––-

# V Bratislave

# EVIDENČNÝ LIST  č.

# Prevádzkovateľ :           ..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Parc.číslo :                    ..........................................................................

Katastr.územie :           ...........................................................................

Miesto stavby :             ..........................................................................

Objem žumpy :             ..........................................................................

Užitočný objem :          ..........................................................................

Dátum uvedenia do prevádzky :    .........................................................

Užívacie povolenie  :    ..........................................................................

..........................................................................

V Bratislave :   ..........................................

....................................................................

Prevádzkovateľ

# Úvod :

Všeobecné pokyny na údržbu a prevádzku odporúčajú činnosti pre užívateľov a prevádzkovateľov žumpy tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu životného prostredia s dopadom na povrchové a podzemné vody.

Úlohou žumpy je akumulácia splaškových vôd z prevádzky, ktorá svojou činnosťou je zdrojom tvorby splaškových vôd. Žumpa nie je zariadenie na likvidáciu splaškových vôd.

Kontrola a údržba prevádzkovateľom je podmienkou účinnej prevádzky žumpy. Prevádzkovateľ žumpy je zodpovedný za škody spôsobené zanedbaním starostlivosti o objekt.

- Žumpa

Žumpa je objekt pozostávajúci z dvoch častí :

- nepriepustná nádrž s pripojením na zdroj tvorby splaškových vôd

- monitorovacie zariadenie umiestnené v blízkosti žumpy.

  - Nepriepustná nádrž.

Nádrž je určená na gravitačnú sedimentáciu splaškových vôd. Základnou podmienkou kvality tohto objektu je jeho nepriepustnosť. Voľba materiálového vyhotovenia je   rôzna. Technické vybavenie musí obsahovať stupne sprístupnenia dna žumpy, poklop s proti zápachovým vyhotovením a bezpečnostným plavákom na kontrolu plnenia žumpy. Plavák môže byť napojený na zvukové signalizačné zariadenie. Veľkosť žumpy a jej užitočný objem je predmetom výpočtu v projektovej dokumentácii povolenej v stavebnom konaní.

Žumpy  sú bezodtokové nádrže s odporúčanou časovou lehotou vyvážania menšou než 1 x za 20 dní, pričom sa obvykle uvažuje s dennou produkciou odpadových vôd 120 litrov/osobu a deň. Tak vychádza potrebná veľkosť žumpy pre 5 osôb: jeden rodinný dom = 12,5 m3. Umiestnenie žumpy na pozemku je potrebné voliť tak, aby k nej bol umožnený prístup pre fekálny automobil a aby boli dodržané minimálne - normou stanovené vzdialenosti žumpy od budov a vodných zdrojov.

  - Monitorovacie zariadenie.

Umožňuje výkon kontroly tesnosti žumpy, ako jej externé zariadenie na odoberanie vzoriek podzemnej vody nachádzajúcej sa pod a okolo žumpy. Vyhotovenie z vertikálneho perforovaného potrubia s obsypom je ukončené  uzatváracou hlavicou na zamedzenie neoprávneného  vniknutia do potrubia.

- Uvedenie žumpy do prevádzky.

Pred uvedením žumpy do prevádzky je povinnosťou overiť osadenie jednotlivých častí podľa spracovanej výkresovej dokumentácii a povolenej v stavebnom konaní. Pred kontrolou tesnosti žumpy a funkčnosti bezpečnostného plaváka musia byť všetky nečistoty, ako stavebná suť a zbytky montážneho materiálu z nej odstránené. Potom môže byť žumpa naplnená vodou po prevádzkovú hladinu. Pri plnení sa súčasne kontroluje funkčnosť bezpečnostného plaváka.

Doklad o nepriepustnosti žumpy, funkčnosti bezpečnostného plaváka a hĺbke monitorovacieho zariadenia predloží zhotoviteľ diela.

Zhotoviteľ diela k uvedeniu diela do prevádzky odstráni vodu zo žumpy, ktorá nie je kontaminovaná splaškovými vodami.

- Údržba a čistenie.

Údržbu a čistenie žumpy môžu vykonávať iba osoby s odbornou spôsobilosťou na túto činnosť. Je nutné dodržiavať všeobecné bezpečnostné predpisy a predpisy na manipulovanie s nebezpečnými materiálmi. Pri práci s kalmi sa musia používať ochranné pomôcky zamedzujúce styku týchto látok s položkou a sliznicami. Je zakázané pri tejto činnosti jesť, piť a fajčiť.

Monitorovacie zariadenie je kontrolované len z hľadiska hĺbky určenej k možnosti odberu podzemnej vody.

- Likvidácia odpadových vôd.

Likvidácia odpadových vôd je vykonávaná odvozom splaškových vôd zo žumpy do čistiacich zariadení na ich likvidáciu / ČOV/ len oprávnenou osobou na výkon tejto činnosti. Prevádzkovateľ žumpy  je povinný zabezpečiť likvidáciu splaškových vôd tak, aby nedošlo k jej preplneniu s následkom znečistenia povrchových vôd.

- Povinnosti a kontrolná  činnosť.

5.1 Kontrolná činnosť môže byť:

a/ vykonávaná štátnym orgánom  v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia

b/ vykonávaná prevázkovateľom žumpy.

5.2 Prevádzkovateľ žumpy je povinný:

- vyhotoviť evidenčný list žumpy podľa prílohy a kópiu zaslať na zápis  do evidencie na mestskú časť,

- viesť prevádzkovú knihu so záznamami plnenia žumpy každé 3 mesiace, s evidenciou a dokladmi o vývoze žumpy oprávnenou osobou,

- do prevádzkovej knihy vlepiť evidenčný list žumpy a užívacie povolenie

- zamedziť prítoku dažďových vôd do žumpy

# V Bratislave .......................................................

.........................................................................

Prevádzkovateľ žumpy

# Footnotes

Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. (Vodný zákon

§ 11 ods. 2, 3 a 4 vyhl. MŽP SR č.532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

§ 36 ods.12 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon).

§ 74 ods.1 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. (vodný  zákon).

§ 13 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov