Mestská časť Bratislava - Dúbravka

# Materiál na 14. zasadnutie

Miestneho zastupiteľstva m.č.

dňa 19. júna 2012

„Vyhodnotenie plnenia Zmluvy o nájme tepelno-energetických zariadení

č.121/1994“, za rok 2011, uzatvorenou so spoločnosťou  Dalkia,a.s.,

# ___________________________________________________________________________

# Predkladá:                                                                        Materiál obsahuje:

Ing. Ján Sandtner                                                             1. Návrh uznesenia

starosta                                                                             2. Dôvodovú správu

3.  a. Plnenie plánu TEZ

b. Plnenie plánu opráv a údržby

c. Vývoj ceny tepla

Zodpovedá :

Ing. Gabriel Kosnáč

# vedúci organizačného oddelenia

Spracoval :

Ing. Ján Dragúň

organizačné oddelenie

z materiálov Dalkia,s.s.

jún  2012

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

- berie  na vedomie materiál :

„Vyhodnotenie plnenia Zmluvy o nájme tepelno-energetických zariadení č.121/1994“

za rok 2011, uzatvorenou so spoločnosťou  Dalkia,a.s. :

a. Plnenie plánu investičných akcií TEZ za rok 2011,

b. Plnenie plánu opráv a údržby TEZ za rok 2011,

c. Cena tepla skutočnosť za rok 2011, návrh  ceny tepla na rok 2012,

Uznesenie MR č. 117/2012

( 05.06.2012)

Miestna rada

A. berie  na vedomie

vyhodnotenie plnenia Zmluvy o nájme tepelno-energetických zariadení č.121/1994 za rok 2011, uzatvorenou so spoločnosťou  Dalkia, a. s. :

- plnenie plánu investičných akcií TEZ za rok 2011,

- plnenie plánu opráv a údržby TEZ za rok 2011,

- cena tepla skutočnosť za rok 2011, návrh  ceny tepla na rok 2012.

# B. odporúča

# uvedený materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

# Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre energetiku m.č. zo dňa 23. 05. 2012 :

Uvedená problematika bola prerokovávaná na stretnutí pracovnej skupiny pre energetiku m.č. dňa 23.5.2012 , v rámci programu :

a. Plnenie plánu investičných akcií TEZ za rok 2011,

b. Plnenie plánu opráv a údržby TEZ za rok 2011,

c. Cena tepla skutočnosť za rok 2011, návrh  ceny tepla na rok 2012,

Záver :

Po prerokovaní predmetného materiálu, PS TEZ odporučila predložiť materiály na rokovanie orgánov samosprávy m.č. bez pripomienok.

Dôvodová správa

V súlade s ustanoveniami čl. II. ods.6, Dodatku č.25, k Zmluve o nájme č. 121/1994 predkladá spoločnosť  Dalkia,a.s.  pravidelne informácie o činnosti na úseku energetického hospodárstva m.č. Dúbravka. V súvislosti s uvedeným predložila, spoločnosť dňa 30.3.2012 tieto materiály :

a) „Plnenie plánu rekonštrukcie a modernizácie TEZ m.č Dúbravka za rok 2011“

b) „Plnenie plánu opráv a údržby TEZ m.č. Bratislava - Dúbravka za rok 2011“

c) „Vývoj ceny tepla, skutočnosť 2011 a cenu tepla schválená ÚRSO k 1.1.2012“

Uvedené materiály bol predmetom rokovania pracovnej skupiny pre energetiku m.č.(PS-TEZ) dňa 23.5.2012 , s odporúčaním predložiť ich na rokovanie orgánov samosprávy m.č.

a) „Plnenie plánu rekonštrukcie a modernizácie TEZ m.č Dúbravka za rok 2011“

„Návrh plánu rekonštrukcie a modernizácie prevádzky TEZ na rok 2011“ predpokladal realizáciu :

- troch investičných akcií na kotolniach K-16 ( Cabanova) , K-17 ( Tranovského) a K-19

( Pri Kríži)  plynové horáky  :

Plán 75,-tis.€

Skutočnosť : 56,3 tis.€

- odkúpenie teplovodnej prípojky k objektu Karpatia :

Plán : 16,6 tis.€

Skutočnosť : 10,-tis.€

- modernizácia komínov , kotolňa K-19 (nadstavba)

Plán : 31,5 tis.€

Skutočnosť :30,5 tis.€

- modernizácia ohrevu teplej úžitkovej vody (TÚV), K-16 (Cabanova) a K-17 (Tranovského):

Plán : 61,6 tis.€

Skutočnosť : 75,6 tis.€

Spolu návrh technického rozvoja pre rok 2011 predpokladal finančnú čiastku 184,7 tis.€.

Skutočné plnenie bolo vo výške : 172,4 tis. €. Plán nebol prekročený.

b) „Plnenie plánu opráv a údržby TEZ m.č. Bratislava - Dúbravka za rok 2011“

Plnenie  plánu opráv a údržby je spracované za všetky tepelno-energetické zariadenia využívané na výrobu a rozvod tepelných médií ÚK, TÚV a pre potreby využívania 10 sústav tepelných zariadení (kotolne, primárny a sekundárny tepelný rozvod, odovzdávacie stanice tepla - OST). Pri jeho realizácii Dalkia,a.s. posudzovala stav zariadenia, potreby vykonania opráv a údržby v zmysle vypracovaných dlhodobých harmonogramov a podľa doporučení výrobcov jednotlivých technologických celkov a predpokladu možných havarijných stavov.

Opravy a údržba boli zamerané na  :

- Bežné opravy,  údržba a havarijné stavy ,

- Preventívne prehliadky, plánovaná údržba –stanovené STN a legislatívou,

- Opravy kotlov a horákov,

- Opravy a profylaktika  riadiacich systémov,

- Opravy stavebných častí,

- Opravy rozvodov,

- Starostlivosť o úpravu vody,

- Likvidácia azbestových tesnení viek kotlov,

- Chemické preplachy doskových výmenníkov, kotlov,

- Letné odstávky,

Celkový upravený plán na rok 2011 predstavoval objem vo výške 285 900 €. Dosiahnutá skutočnosť podľa predloženého materiálu bola 285 500,- €.

Plánované finančné prostriedky na opravy a údržbu v roku 2011 neboli z titulu vykonania aj neplánovaných opráv, ktoré si vyžiadal samotný stav prevádzky  prekročené.

.

Podrobnejšie  informácie k uvedeným materiálom podľa jednotlivých kotolní  sú k nahliadnutiu na organizačnom oddelení MÚ ( p. Dragúň)

c) Vývoj ceny tepla, skutočnosť 2011 a cena tepla schválená ÚRSO k 1.1.2012

Údaje sú podrobne uvedené v prílohe č.1

Celkovo po prepočte ceny tepla na pôvodné technické údaje, uvádzané v Sk/GJ je nárast ceny tepla plán 2012 vo výške 825,6 Sk/GJ , oproti cene tepla dosiahnutej v   roku 2011 vo výške 764,40 Sk/GJ  o 8 %.

Rok 2011                       Rok 2012           Index12/11

Variabilná zložka (bez DPH)           0,0523 €/kWh                0,0574 €/kWh        1,09

Fixná zložka (bez DPH)               122,3499 €/kW              131,0398 €/kW          1,07

Z celkovej ceny tepla predstavujú variabilné náklady cca 70 % a fixné náklady cca 30 %.

v Bratislave,  8.júna 2012

spracoval : Ján Dragúň